## Sheet1
单位内仪器编号* | 所属研究实验基地编号 | 设备分类编码* | 中文名称* | 英文名称 | 所属单位内部门* | 联系人* | 联系电话* | E-mail地址 | 手机 | 型号规格* | 生产制造厂商* | 产地(国家或地区)* | 获取方式* | 建帐日期* | 原值（元）* | 主要经费来源* | 应用技术领域* | 主要学科领域* | 主要技术指标* | 主要功能* | 主要附件 | 实验室认可* | 计量认证* | 运行状态* | 使用状态* | 共享模式* | 是否存在跨省级及以上区域共享 | 是否已在共享平台注册* | 年有效工作机时（小时）* | 对外共享机时（小时）* | 设备服务收入（万元）* | 设备运行支出（万元）* | 自主创新研制所需关键技术 | 是否二次开发* | 是否可以发布本仪器共享信息* | 不可发布理由 | 备注 | 机组人员1-姓名* | 机组人员1-性别* | 机组人员1-出生年月* | 机组人员1-学历* | 机组人员1-专业技术职称* | 机组人员1-所学专业* | 机组人员1-职责* | 机组人员1-主要研究方向* | 机组人员1-上岗资质 | 机组人员2-姓名 | 机组人员2-性别 | 机组人员2-出生年月 | 机组人员2-学历 | 机组人员2-专业技术职称 | 机组人员2-所学专业 | 机组人员2-职责 | 机组人员2-主要研究方向 | 机组人员2-上岗资质* | 机组人员3-姓名 | 机组人员3-性别 | 机组人员3-出生年月 | 机组人员3-学历 | 机组人员3-专业技术职称 | 机组人员3-所学专业 | 机组人员3-职责 | 机组人员3-主要研究方向 | 机组人员3-上岗资质* | 机组人员4-姓名 | 机组人员4-性别 | 机组人员4-出生年月 | 机组人员4-学历 | 机组人员4-专业技术职称 | 机组人员4-所学专业 | 机组人员4-职责 | 机组人员4-主要研究方向 | 机组人员4-上岗资质* | 机组人员5-姓名 | 机组人员5-性别 | 机组人员5-出生年月 | 机组人员5-学历 | 机组人员5-专业技术职称 | 机组人员5-所学专业 | 机组人员5-职责 | 机组人员5-主要研究方向 | 机组人员5-上岗资质*
030181XM |  | 090207 | 超声波诊断系统 |  | 白求恩医学院 | 计国义 | 0431-85151097 |  |  | SSA-340A | 东芝 | 日本 | 赠送 | 2003-04-01 | 1335600 |  | 其他 | 基础医学；临床医学 | 前列腺癌疾病研究 | 前列腺癌疾病诊断 用于大规模人群普查 |  | 否 | 否 |  |  | 外部共享 | 否 | 否 |  |  | 0 | 1 | 无 | 是 | 是 |  |  | 计国义 | 男 | 1963-07-03 | 大本 | 实验师 | 病理生理学 | 管理 | 病理生理学 | 病理生理学
030194XM |  | 090399 | 膀胱镜电切镜 |  | 白求恩医学院 | 孔祥波 | 0431-85151097 |  |  | 0 | 奥林巴斯 | 日本 | 赠送 | 2003-04-01 | 2974400 |  | 其他 | 临床医学 | 主要用于并发症处理 | 前列腺增生疾病，膀胱疾病手术治疗 |  | 否 | 否 |  |  | 外部共享 | 否 | 否 |  |  | 0 | 1 | 无 | 是 | 是 |  |  | 孔祥波 | 男 | 1960-04-15 | 大本 | 教授 | 泌尿外科 | 管理 | 材料加工工程 | 有
030701XM | A00B000000331 | 010802 | 激光共聚焦显微镜 |  | 病理生物学教育部重点实验室 | 高航 | 0431-85151097 | gaohang@jilu.edu.cn | 13504315872 | FV-500 | Olympus | 日本 | 购置 | 2003-05-01 | 1556545.09 |  | 其他 | 基础医学 | Multi Ar(458nm 488nm 514nm);HeNe(G)(543nm);HeNe(R)(633nm);IX81显微镜 | 荧光标记分子检测；细胞凋亡检测；细胞功能检测 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 1 | 无 | 是 | 是 |  |  | 高航 | 男 | 1966-09-23 | 博士研究生 | 副教授 | 病理解剖学 | 管理 | 矿产普查与勘探 | 有
050017XM | A00B000000331 | 140101 | 激光显微切割系统 |  | 病理生物学教育部重点实验室 | 张海英 | 0431-85151097 |  | 13504307450 | 0 | 徕卡仪器有限公司 | 德国 | 购置 | 2004-12-01 | 783856.8 |  | 其他 | 基础医学 | 0 | 激光切割下所需细胞和组织，用于分子生物学研究 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 2 | 无 | 是 | 是 |  |  | 张海英 | 女 | 1975-02-13 | 硕士研究生 | 实验师 | 病理学与病理生理学 | 管理 | 无机化学 | 有
06000796 | A00B000000331 | 011012 | 荧光流式细胞仪 | FACSAriaccll sorter | 病理生物学教育部重点实验室 | 苏学今 | 0431-85151097 | suxj@jlu.edu.cn | 13504311399 | BDFACSAria | 美国BD公司 | 美国 | 购置 | 2006-03-01 | 2453405.94 |  | 其他 | 基础医学 | 荧光参数：最多可同时完成13色谱荧光检测；分选速度5万/秒，可同时完成回路分选。 | 淋巴细胞亚群分析，DNA分析；白血病和淋巴瘤免疫分型；细胞分选及细胞克隆。 |  | 是 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 3 | 无 | 是 | 是 |  |  | 苏学今 | 男 | 1962-10-22 | 大本 | 副教授 | 病理学 | 管理 | 工程仿生学 | 有
840043XM | A00B000000331 | 010102 | 扫描电子显微镜 |  | 病理生物学教育部重点实验室 | 崔丽 | 0431-85151097 |  |  | X-650 | 日本日立公司 | 日本 | 购置 | 1984-07-01 | 580960 | 地方财政资金 | 其他 | 基础医学 | 0 | 0 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 4 | 无 | 是 | 是 |  |  | 崔丽 | 女 | 1956-10-10 | 大本 | 教授 | 病理学 | 管理 | 车身工程/车身结构与试验、压电驱动技术 | 有
860002XM | A00B000000331 | 010101 | 透射电子显微镜 |  | 病理生物学教育部重点实验室 | 潘力 | 0431-85151097 |  |  | TEM-1200EX | 日本电子公司 | 日本 | 购置 | 1986-09-01 | 995419.57 |  | 其他 | 基础医学 | 分辨率1.44A 放大倍数100万倍 | 透射电镜观察，能谱分析 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 4 | 无 | 是 | 是 |  |  | 潘力 | 男 | 1953-02-15 | 中专 | 高级实验师 | 生物电镜技术 | 管理 | 车身工程/车身结构与试验、压电驱动技术 | 有
2006114500743 |  | 011022 | 遗传分析仪 | genetic analyzer 3130 | 第三医院 | 吴晓冬 | 0431-85151097 |  |  | ABI3130 | abi | 美国 | 购置 | 2006-11-30 | 615000 |  | 生物和医药 | 生物学；畜牧、兽医科学；基础医学；临床医学 | 可同时进行四个泳道的基因DNA分析 | 用于基因组DNA片段分析，测序分析，以及snp位点分析。临床应用包括亲子鉴定，EGFR靶向药物治疗的基因检测等。 | 电脑，运行软件 | 是 | 否 |  |  | 外部共享 | 否 | 是 |  |  | 60 | 10 | EGFR基因，k-ras基因，b-raf基因突变位点测序 | 否 | 是 |  |  | 吴晓冬 | 女 | 1970-05-15 | 博士研究生 | 副教授 | 临床检验诊断学 | 管理 | 分子光谱学 | 有 | 张桂珍 | 女 | 1955-01-21 | 博士研究生 | 教授 | 病理学 | 咨询分析 | 临床分子检测 | 临床检验 | 郑德明 | 男 | 1956-01-01 | 大专 | 高级实验师 | 临床检验 | 操作维护 | 临床分子检测 | 临床检测 | 杜珍武 | 男 | 1974-10-15 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 临床检验诊断学 | 实验技术 | 肿瘤分子诊断 | 临床检验
040322XM |  | 011017 | 蛋白质组学技术平台 | Ettan proteomics workstation | 第一医院 | 马玉刚 | 0431-85151097 | hulinsen@hotmail.com |  | Ettan | Amersham Biosciences | 瑞典 | 购置 | 2004-06-08 | 6331942 |  | 生物和医药 | 生物学；基础医学；临床医学；预防医学与卫生学；药学 | 1、Ultrospec 3300：紫外/可见光，经典色，8个样品杯自动切换，波长190-1100nm，波长扫描速度6200nm/min，带宽<1.8nm，高分辨率LCD，GLP自动诊断。 2、2D system：等电聚焦电泳，适用于7、11、13、18、24胶条，每次最多容纳12根IPGphor胶条，18-25度，0-8000V，0-1.5A，0-100W；DALTsix大型垂直电泳，每次最多6块胶，凝胶尺寸260x200x(1.0-1.5)mm。 3、DIGE system：Cy2、Cy3、 | 检测细胞、组织、器官在生理、病理、药理条件下蛋白质组的变化 | 1、Ettan Ultrospec 3300; 2、Ettan 2D system; 3、Ettan DIGE system; 4、Ettan spot picker; 5、Ettan digester; 6、Ettan spotter; 7、Ettan MALDI-TOF MS system | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 50 | 无 | 否 | 是 |  |  | 马玉刚 | 男 | 1956-05-05 | 大专 | 讲师（高校） | 医学检验 | 实验技术 | 机械设计与测试 | 有
201245903133 |  | 011012 | 分析型流式细胞仪 | Flow Cytometer | 第一医院 | 孙丽光 | 0431-85151097 |  |  | LSRForteesa | BD | 美国 | 购置 | 2011-12-01 | 2040000 |  | 生物和医药 | 生物学；基础医学；临床医学 | 标准型4激光18色，定制型11激光器可选 30检测器同时加载，以多维数据把握研究高度 专利三角型、八角型全反射信号收集系统 稳定性光路设计结合光胶耦合石英杯确保实验高灵敏度和分辨率 CS&T仪器设置与追踪软件,优化实验性能，提供全方位质控 数据结果高度准确，且一致性好,重复性强 | 1.分析细胞表面标志 2.分析细胞内抗原物质 3.分析细胞受体 4.分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量 5.分析免疫细胞的功能 |  | 是 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 8 | 5 |  | 否 | 是 |  |  | 王轶楠 | 女 | 1977-05-09 | 博士研究生 | 副教授 | 免疫学 | 操作维护 | 免疫学 | 具备 | 孙丽光 | 女 | 1975-05-18 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学 | 具备
1012234541030010 |  | 011004 | 全自动生化分析仪 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | ADVIA 2400 | 德国西门子 | 德国 | 购置 | 2010-12-23 | 1166152.6 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 2400测试/小时，比色法1800/小时，电解质600测试/小时。Bayer原试剂分析项目：49项（包括3项电解质） 检测速度：2400个/小时。比色测定：1800个/小时；电解质测定：600个/小时。采用预稀释系统技术(节约试剂、对不易采血如儿童、老人、肿瘤更适宜)。 固定波长14个。同时上机双试剂项目46个。最小反应体积80微升。 | Bayer开放式试剂应用项目：氨、洒精、补体3、补体4、乳酸、HbA1C、水杨酸盐、1-抗胰蛋白酶、酸性磷酸酶、胆硷脂酶、结合珠蛋白、CK-MB、肌红蛋白、果糖胺及胰淀 | 计算机系统 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 10 | 2 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备 | 马东宵 | 女 | 1985-03-06 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 生物化学与分子生物学 | 实验技术 | 生物化学 | 具备
1012234542990008 |  | 120205 | 纯水系统 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | ELIX100 | 美国MILLIQ | 美国 | 购置 | 2010-12-23 | 524758.06 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 进自来水产II级(分析级)纯水，日产水量高达4000L。产水水质可达到甚至超过ASTM,CAP,ISO3696/BS3997, 欧洲药典和美国药典标准 | 微生物培养基的制备， 缓冲液的配制 化学和生物化学试剂的生产，制药用纯化水，实验室设备的进水，超纯水系统的进水 | 无 | 否 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 0 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备
0911124541990002 |  | 011011 | 荧光定量PCR仪 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | ROCHE LC480 | 罗氏公司 | 瑞士 | 购置 | 2009-11-12 | 680000 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学；预防医学与卫生学 | 96孔模块和384孔模块 多色荧光检测系统，提供5色激发通道，6色荧光检测通道 Therma-BaseTM技术确保均一加热 | 序列特异的探针模式（杂交探针模式，简单探针模式，水解探针模式或其他如分子信标，Scorpions等模式）以及非序列依赖的探针模式（SYBR Green I）。可进行熔解曲线分析进行突变检测，产物分型和SNP研究。 | 数据采集和结果分析系统 计算机工作系统 | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 3 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备
0912224523990005 |  | 090102 | 全自动细菌鉴定药敏系统 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | Phoenix-100 | 美国BD公司 | 美国 | 购置 | 2009-12-22 | 590364.33 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 细菌鉴定采用荧光与显色相结合的检测方法，含45种生化反应底物，包括色原底物及荧光底物；可鉴定170种以上革兰阴性菌，150种以上革兰阳性菌，30种链球菌，覆盖了95％以上常见临床致病菌；平均检测时间3小时；85孔药敏实验反应孔 | 鉴定菌库：可鉴定170种以上革兰阴性菌，150种以上革兰阳性菌，30种链球菌，覆盖了95％以上常见临床致病菌。 | 专家系统 计算机系统 | 否 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 20 | 5 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备 | 石旭 | 女 | 1982-01-30 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 生物化学与分子生物学 | 实验技术 | 分子生物学 | 具备
1012234541990011 |  | 011012 | 流式细胞仪 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | BD Facscallbur | 美国BD biosciences | 美国 | 购置 | 2010-12-23 | 825200.19 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学；预防医学与卫生学 | 含15mw 488nm氩离子蓝色激光器，635nm红色激光器，4个荧光探测器和2个散射光探测器 双激光立体空间激发方式实现四色荧光分析：488nm激光器激发的三色荧光,635nm激光器激发第四色荧光.采用测向光路设计 488nm激光的荧光通道包括530/30nm、585/42nm、670nm LP；635nm激光的荧光通道：661nmLP FITC, PE, PerCP,PI, PE-Cy5, PerCP-Cy5.5, PE-Cy，APC, Rhodamine, Cyanine等 | 细胞周期测定，DNA含量分析，RNA测量与分析 1.2细胞凋亡检测， 1.3蛋白质总量测定， 1.4生物活性的测定， 细胞內钙离子流动试验，Ca2+浓度测定，细胞内pH值测量， 细胞內Oxidative Burst代谢产物，细胞表面电荷检测。 抗原特异性免疫细胞的检测、分选和细胞治疗技术 检测细胞因子，可溶性荧光蛋白等 | 数据处理系统 苹果MAC Pro 工作站 多功能流式应用软件 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 8 | 5 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备 | 石旭 | 女 | 1982-01-30 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 生物化学与分子生物学 | 实验技术 | 分子生物学 | 具备
1105194544990016 |  | 011007 | 基因分析仪 |  | 第一医院 | 姜艳芳 | 0431-85151097 | yanfangjiang@hotmail.com | 13756660113 | Genetic AngLyzer 3500 | 美国Applied Biosystems公司 | 美国 | 购置 | 2011-05-19 | 1397909.68 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学；预防医学与卫生学 | 505 nm单波长固态长寿激光源；多色荧光分析能力；电泳电压高达20 kV ；动态温度控制 从18°C到70°C | 基因测序和重测序；片段分析；SNP的验证和筛选 | 戴尔计算机工作站及液晶显示器；整合的软件，用于仪器控制、数据收集、质量控制，及用于碱基检出和片段筛分的样品文件自动分析 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 3 | 无 | 否 | 是 |  |  | 姜艳芳 | 女 | 1971-03-12 | 博士研究生 | 教授 | 免疫学 | 管理 | 免疫学，分子生物学 | 具备 | 石旭 | 女 | 1982-01-30 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 生物化学与分子生物学 | 实验技术 | 分子生物学 | 具备
199945410007 | A00B000000325 | 011012 | 流式细胞仪 | BD FACSCalibur | 第一医院 | 迟秀梅 | 0431-85151097 |  |  | FACSCalibur | 美国BD公司 | 美国 | 购置 | 1999-06-01 | 1040702 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 1.双激光器，4个荧光探测器和2个散射光探测器。2.双激光立体空间激发方式实现四色荧光分析。3. 滤光片：530、585、670、635nm荧光通道。4.可选用荧光：FITC,PE,PerCP,PI,PE-Cy5.5, PE-Cy,APC,Rhodamine,Cyanine.5. 具备分选升级功能，日后可升级成为流式一体化分选系统。6.光电倍增管：光谱检测范围300-1100nm电压150-990V。7.荧光检测灵敏度<100MESF;CV<2%.8.样品获取速度>10000个细胞/秒。8.检 | 细胞因子检测，免疫细胞功能测定，细胞生存曲线，细胞凋亡检测 | 1. 数据处理系统苹果MACPro工作站，包括CPU，硬盘300G，独立显卡，DVD光驱，显示器。2.应用软件。3.仪器全套电路图及中文操作手册。4. 中华人民共和国医疗七届注册证。 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 是 |  |  | 迟秀梅 | 女 | 1977-11-08 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 生物化学及分子生物学 | 管理 | 肝脏疾病慢性化机制 | 有 | 王晓美 | 女 | 1981-10-21 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 内科学 | 操作维护 | 肝脏病学 | 有
201145420217 | A00B000000325 | 011011 | 全自动PCR分析系统 | COBAS TaqMan | 第一医院 | 迟秀梅 | 0431-85151097 |  |  | COBAS TaqMan | 瑞士 Roche Diagnostics Ltd | 瑞士 | 购置 | 2011-12-23 | 644270.5 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 1、工作原理：采用实时荧光定量PCR技术进行病毒核酸含量的检测. 2、检测方法：TaqMan探针 3、样本容量：4X24个样本位 4、扩增检测模块数：配有4个相互独立扩增检测模块，可同时执行不同的检测程序 5、检测速度：检测时间为2－3小时 6、荧光激发光源：卤素灯 7、激发光通道数：4个激发光通道 8、荧光检测通道：4个荧光检测通道 9、荧光检测器：光敏特种集成电路 10、光传输介质：采用光导纤维作为传输介质 11、荧光检测校正：荧光检测具有“黑暗校正”“光源参比校正” | 检测项目：HIV-1, HBV, HCV核酸定量检测 |  | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 是 |  |  | 迟秀梅 | 女 | 1977-11-08 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 生物化学及分子生物学 | 管理 | 肝脏病慢性化机制 | 有
201145902542 |  | 011015 | 全自动核酸分离纯化仪 | COBAS AmpliPrep | 第一医院 | 迟秀梅 | 0431-85151097 |  |  | COBAS AmpliPrep | 瑞士 Roche Diagnostics Ltd | 瑞士 | 购置 | 2011-12-23 | 708697.55 |  | 生物和医药 | 临床医学 | 1、工作原理：采用磁珠分离技术，从样本中分离纯化样本核酸.2、样本类型：全血、血清、血浆.3、原始样本量：250－1500μl 4、检测样品通量：可同时处理72个样本.5、上样方式：连续上样6、试剂容量：20个试剂位， 可同时加载4种不同项目的试剂 7、处理速度：单个样本处理时间为40分钟， 其后每3分钟获得一个样本处理结果8、自动化工作部件：采用两个机械臂全自动进行试剂、样本的移动，并可自动开关样本盖9、试剂吸取方式：采用两个带有独立清洗站的试剂针进行试剂吸取和加入10、清洗站：4个独立的清洗站， | 检测项目：HIV-1, HBV, HCV核酸定量检测 |  | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 是 |  |  | 迟秀梅 | 女 | 1977-11-08 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 生物化学与分子生物学 | 管理 | 肝病慢性化机制 | 有 | 王晓美 | 女 | 1981-10-21 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 内科学 | 操作维护 | 肝脏病学 | 有
20021969 |  | 010404 | 原子发射光谱仪 |  | 公共卫生学院 | 梁睿 | 0431-85151097 | gonghw@jlu.edu.cn | 13180892879 | P-4010 | 日立 | 日本 | 购置 | 2002-11-01 | 511781.46 | 其他资金 | 生物和医药 | 预防医学与卫生学 | 波长范围: 195-800nm 分辨率≤1.008nm 精密度达1%以下 检出限 0.001-0.01ppm 工作曲线线性范围5-7个数量级 | 光谱：连续扫描 光强度值：测特征谱线下光强度值 定量：制作标准曲线，自动计算未知物浓度 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0.50 | 0.30 | 无 | 是 | 是 |  |  | 梁睿 | 女 | 1978-10-08 | 硕士研究生 | 讲师（高校） | 中药有效成分研究 | 管理 | 中药有效成分研究 | 中药有效成分研究
900057XM |  | 011012 | 流式细胞仪 |  | 公共卫生学院 | 李鹏武 | 0431-85151097 |  |  | FACScan | 美国BD公司 | 美国 | 购置 | 1990-08-06 | 560000 | 其他资金 | 生物和医药 | 基础医学；预防医学与卫生学 | 氩离子激光发射器488nm等。 | 主要应用于基础医学，可以检测细胞的表面标志、细胞周期、细胞凋亡等。 |  | 是 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0.40 | 0.10 | 无 | 是 | 是 |  |  | 李鹏武 | 男 | 1973-09-07 | 大本 | 讲师（高校） | 放射医学 | 管理 | 农机 | 有
20021446 |  | 011007 | DNA测试仪 |  | 基础医学院 | 张培因 | 0431-85151097 |  | 13039013467 | AB1310 | ABI公司 | 美国 | 购置 | 2002-01-01 | 638442 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 灵敏度：50bp | DNA测序 |  | 否 | 否 |  |  | 外部共享 | 否 | 否 |  |  | 0 | 2 | 无 | 是 | 是 |  |  | 张培因 | 男 | 1953-11-20 | 大本 | 实验师 | 分子生物学 | 管理 | 车身工程/车身结构与试验、压电驱动技术 | 有
030182XM |  | 011207 | 组织脱水机 |  | 基础医学院 | 赵丽晶 | 0431-85151097 |  |  | VIP-E3000F | 樱花 | 日本 | 赠送 | 2003-04-01 | 517600 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 诊断前列腺癌近400例 | 病理组织脱水 |  | 否 | 是 |  |  | 外部共享 | 否 | 否 |  |  | 0 | 2 | 无 | 是 | 是 |  |  | 赵丽晶 | 女 | 1974-05-01 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 病生 | 操作维护 | 材料加工工程 | 有
030196XM |  | 010507 | 微型胶电泳系统 |  | 基础医学院 | 赵丽晶 | 0431-85151097 |  |  | WESTEPN | BIO_RAD | 美国 | 赠送 | 2003-04-01 | 950600 |  | 生物和医药 | 基础医学；临床医学 | 可进行蛋白质电泳，核酸电泳(DNA,RNA)，双向电泳的第二项电泳 | 蛋白质的分离和纯化，核酸的分离 |  | 否 | 否 |  |  | 外部共享 | 否 | 否 |  |  | 0 | 2.50 | 无 | 是 | 是 |  |  | 赵丽晶 | 女 | 1974-05-01 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 病生 | 管理 | 计算机应用 | 有
031925XM |  | 990000 | 数码互动教室系统 |  | 基础医学院 | 张贯石 | 0431-85151097 | YuJun@jlu.edu.cn | 13504701105 | MATIC | Motic公司 | 中国 | 购置 | 2003-10-01 | 800000 | 其他资金 | 生物和医药 | 基础医学 | 0Motic B系列高品质显微镜，内置式显微数码系统，独创的LED指针系统，专业的数码显微软件，强大的图像处理功能以及专业的测量技术。 | 1.定额机时2.有效机时 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 0 | 无 | 否 | 是 |  |  | 张贯石 | 男 | 1956-01-23 | 大专 | 实验师 | 病理学 | 管理 | 材料学 | 有
07003928 |  | 011017 | 蛋白质/多肽测序仪 |  | 再生医学科学研究所 | 张馨木 | 0431-85151097 |  |  | PPSQ-21A | 岛津 | 日本 | 购置 | 2007-10-18 | 685785 | 地方财政资金 | 生物和医药 | 生物学；基础医学；药学 | ROM、RAM能够进行自检；咖啡因溶液吸光度测定-2.0%； 波长正确性检测：253.65nmHg灯光线0.08nm；656.10nmD2灯光线0.03nm； 光源灯光量值1990；噪声测定2.8 *10-6AU | 氨基酸序列分析；蛋白质组学研究；未知蛋白检测及筛选 | 高效液相色谱仪 | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 5 | 无 | 否 | 是 |  |  | 张馨木 | 女 | 1970-05-23 | 博士研究生 | 副教授 | 生物化学与分子生物学 | 操作维护 | 病理学 | 有